| Договор- подряда с физическим лицом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Смета по работам : переделка стояков количеством 45 штук |  |  |
| ( вынос сливов стояков с территории паркинга в подвал, |  |  |
| крепеж самих стояков к потолку в защитном коробе) |  |  |
| наименование работы | количество | цена | стоимость |
| 1. Демонтаж кранов, шт | 45 | 110 | 4950 |
| 2. демонтаж трубопроводов: |  |  | 0 |
| диаметром 40, метров | 88 | 150 | 13200 |
| диаметром 32, метров | 250 | 110 | 27500 |
| диаметром 20, метров | 50 | 100 | 5000 |
| 3. Монтаж трубопроводов в защитном рукаве |  |  | 0 |
| с установкой крепежей и нарезанием резьбы |  |  | 0 |
| диаметром 40, метров | 88 | 640 | 56320 |
| диаметром 32, метров | 350 | 550 | 192500 |
| 4. Монтаж балансировочных кранов |  |  | 0 |
| диаметром 25, шт | 45 | 150 | 6750 |
| 5. Проделывание отверстий в бетонных |  |  | 0 |
| ( армированных) стенах диаметр 60, шт | 45 | 600 | 27000 |
| 6.сварочные работы по металлу |  |  | 22000 |
| ИТОГО |  |  | 355220 |
| Подоходный налог 13% |  |  | 53078 |
| ИТОГО по договору |  |  | 408298 |
| налоги с фонда оплаты труда 14,2% |  |  | 57978 |
| материалы ( см. отдельный товарный чек) |  |  | 175000 |
| ИТОГО по переделке стояков |  |  | 641276 |
|  |  |  | 0 |