О ПОРЯДКЕ МОНТАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ

- Кондиционеры устанавливаются исключительно на дворовой части фасада.

- Установка производится на места, определенные концепцией установки кондиционеров.

- Привязка кондиционера производится к верхней границе окон.

- Расстояние до окна – 20 см.

- Расстояние между устанавливаемыми друг под другом кондиционерами одной квартиры – 20 см.

- При установке кондиционеров на глухих стенах монтаж производится с привязкой к центральной оси стены.

P.S.: концепция установки кондиционеров разработана с учетом требования Комитета по градостроительству и архитектуре ограничить общее количество устанавливаемых кондиционеров 1 местом установки кондиционера на квартиру. Концепцией предусмотрена установка кондиционеров вне балконов (лоджий) в целях удобства их использования. Установка кондиционеров на застекленных балконах (лоджиях), поскольку это не влечет изменения фасада, может быть произведена самостоятельно при условии отсутствия нарушения прав соседей.